## STFO-53 (hidden)
| SERVICIUDAD E.S.P. | [10 empty] | STFO-53 |  | V 02
| Programa de Mantenimiento, Calibración y Verificación de Equipos | [10 empty] | Página 1 de 1
Laboratorio: | [8 empty] | Fecha de Elaboración: |  |  | año-mes.día
EQUIPO | Código Inventario | AÑO DE VIGENCIA: XXXX | [11 empty] | Fecha de ejecución (año-mes-día)
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Turbidímetro HACH 2100P | LAQ-17 | [12 empty] | M:
C:
V:
Turbidímetro HACH 2100Q | 201600020 | [12 empty] | M:
C:
V:
Espectrofotómetro HACH DR3900 | LAQ-18 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro HACH HQ30d | 201600011 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro HACH HQ30d Medidor de pH | 201600011 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro HACH HQ30d Medidor conductividad | 201600011 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro HACH HQ40d | 201600021 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro HACH HQ40d Medidor de pH | 201600021 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro HACH HQ40d Medidor conductividad | 201600021 | [12 empty] | M:
C:
V:
Medidor de Color Pocket II | 2016-0009 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro WTW INOLAB 720 | LAQ-16 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro WTW INOLAB 720- Medidor de pH | LAQ-16 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro WTW INOLAB 720- Sensor de T° | LAQ-16 | [12 empty] | M:
C:
V:
Multiparámetro WTW INOLAB 720-- Medidor conductividad | LAQ-16 | [12 empty] | M:
C:
V:
Incubadora Memmert BE400 | LAM-10 | [12 empty] | M:
C:
V:
Autoclave Market Forge STME | LAM-08 | [12 empty] | M:
C:
V:
Pipeta de Pistón BRAND 1-10 mL | 2016-00017 | [12 empty] | M:
C:
V:
Balanza digital BOECO Germany 310g | LAM-12 | [12 empty] | M:
C:
V:
Balanza RADWAG | LAQ-5587 | [12 empty] | M:
C:
V:
Balanza LEXUS 300kg | Serie: JK140947 | [12 empty] | M:
C:
V:
Balanza BASCA 200kg | Serie: PM146625 | [12 empty] | M:
C:
V:
Cabina de Flujo laminar C4 | LAM-06 | [12 empty] | M:
C:
V:
Nevera CENTRALES | LAQ-22 | [12 empty] | M:
C:
V:
Refrigerador Supernordico | LAQ-3544 | [12 empty] | M:
C:
V:
Bomba de Vacío GAST | LAM-07 | [12 empty] | M:
C:
V:
Autoclave All Amercian | LAM-09 | [12 empty] | M:
C:
V:
Destilador de Agua BRAND | LAQ-24 | [12 empty] | M:
C:
V:
Horno Mermmet | LAM-05 | [12 empty] | M:
C:
V:
Baño María | LAM-04 | [12 empty] | M:
C:
V:
Placa de Calentamiento con agitación Velp Scientifica | LAM-27 | [12 empty] | M:
C:
V:
Transferpipeta BRAND (10-100 µl) | LAM-4091 | [12 empty] | M:
C:
V:
Transferpipeta BRAND (100-1000 µL) | LAM-2563 | [12 empty] | M:
C:
V:
Termómetro Trazable Fisher Brand (Nevera MIC) | LAQ-0267 | [12 empty] | M:
C:
V:
Termómetro Trazable Fisher Brand (Nevera FQ) | LAQ-3685 | [12 empty] | M:
C:
V:
Bureta Digital BRAND 25mL (Dureza) | LAQ-5493 | [12 empty] | M:
C:
V:
Bureta Digital BRAND 25mL (Alcalinidad) | LAQ-5496 | [12 empty] | M:
C:
V:
Bureta Digital BRAND 25mL (Cloruros) | LAQ-2828 | [12 empty] | M:
C:
V:
Juego de Pesas M2 TPFM | LAQ-0002 | [12 empty] | M:
C:
V:
Colorimetro de Cloro YSI | LAQ-5859 | [12 empty] | M:
C:
V:
Termohigrómetro Fisherbrand | LAM-0218 | [12 empty] | M:
C:
V:
Termohigrómetro Fisherbrand | LAQ-7371 | [12 empty] | M:
C:
V:
SIGLAS: | M: | AÑO DE VIGENCIA: XXXX Ene: Mantenimiento; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Mar: C:; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Abr: Calibración; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Jun: V:; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Jul: Verificación; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Sep: MC:; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Oct: Mantenimiento correctivo
|  | Línea 1 |  |  | Línea 2 |  |  | Línea 3 |  |  | **Se usa en las casillas en caso de presentarse
ESTADO: | Programado | AÑO DE VIGENCIA: XXXX Mar: Realizado; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Jun: No realizado; AÑO DE VIGENCIA: XXXX Sep: Aplazado
Observaciones: Se debe diligenciar en la casilla correspondiente con una X de acuerdo al servicio que se realizará. Cada equipo contine 3 filas, la primera línea corresponde a Mantenimeinto; La segunda fila corresponde a Calibración y la última fila de cada equipo corresponde a Verificación. Se deben incluir los equipos nuevos o que por mantenimiento correctivo ingresen de nuevo a operación. El MC (Mantenimiento correctivo), se ingresará en los casos en que ocurra y se debe ingresar la fecha del reporte en las casillas de acuerdo al mes como MP en el mes correspondiente. Rellene la casilla con la fecha y el color del estado del M, C, V y MC.
Revisó: |  | AÑO DE VIGENCIA: XXXX May: Aprobó:
| Cargo | AÑO DE VIGENCIA: XXXX Jul: Profesional Planta

## STLAFOB-06
|  | SERVICIUDAD E.S.P. | [11 empty] | Código STLABFO-06 |  | Versión 01
|  | Programa de Mantenimiento, Calibración y Verificación de Equipos | [11 empty] | Página 1 de 1
Laboratorio: | [10 empty] | Fecha de Elaboración: |  |  | año-mes.día
EQUIPO |  |  | Código Inventario | AÑO DE VIGENCIA: _________ | [11 empty] | Fecha de ejecución (año-mes-día)
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M:
C:
V:
M:
C:
V:
M:
C:
V:
M:
C:
V:
M:
C:
V:
ESTADO: |  |  |  | AÑO DE VIGENCIA: _________ Feb: Programado; AÑO DE VIGENCIA: _________ May: Realizado; AÑO DE VIGENCIA: _________ Ago: No realizado; AÑO DE VIGENCIA: _________ Nov: Aplazado
SIGLAS:
C: | Calibración | V: | Verificación | AÑO DE VIGENCIA: _________ Ene: M; AÑO DE VIGENCIA: _________ Feb: Mantenimiento; AÑO DE VIGENCIA: _________ Abr: MC:; AÑO DE VIGENCIA: _________ May: Mantenimiento correctivo; AÑO DE VIGENCIA: _________ Ago: MC:; AÑO DE VIGENCIA: _________ Sep: Mantenimiento Preventivo; AÑO DE VIGENCIA: _________ Dic: FS: | Fuera de Servicio
Observaciones: Se debe diligenciar en la casilla correspondiente con una X de acuerdo al servicio que se realizará. Cada equipo contine 3 filas, la primera línea corresponde a Mantenimeinto; La segunda fila corresponde a Calibración y la última fila de cada equipo corresponde a Verificación. Se deben incluir los equipos nuevos o que por mantenimiento correctivo ingresen de nuevo a operación. El Mantenimiento correctivo, se ingresará en los casos en que ocurra y se debe ingresar la fecha del reporte en las casillas de acuerdo al mes correspondiente como MP. Rellene la casilla con la fecha y el color del estado del M, C, V y MC.
|  | Revisó: |  | AÑO DE VIGENCIA: _________ May: Aprobó:
|  |  | Cargo | AÑO DE VIGENCIA: _________ Jun: Cargo