## SLABTFO-07
|  |  | SERVICIUDAD E.S.P. | [8 empty] | Código STLABFO-07 |  | Versión 01
|  |  | Verificación Intermedia Balanzas | [8 empty] | Página 1 de 2
Dependencia: | [9 empty] | Área:
Nombre del Equipo: | [9 empty] | Código inventario:
Fecha de elaboración: |  |  |  | año-mes-día
INFORMACIÓN BALANZA
Resolución (d): |  |  | 0.0001 |  | unidades: |  | g |  | Exactitud (e): |  | 0.001 |  | unidades: |  | g
Carga Mín.: |  |  | 0.1 |  | unidades: |  | g |  | Carga Máx.: |  | 220 |  | Clase: |  | I | I | II | III | IIII | Seleccione
1. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD (EXC)
Carga aplicada Lecc: |  | 70 |  | g |  | Unidades: |  | g
Lecturas ( ) | [10 empty] | RESULTADO EXCENTRICIDAD
1 |  | 70.0001 | [8 empty] | CUMPLE
2 |  | 70 | [8 empty] | Eecc Verificación |  | 0 |  | g
3 |  | 70
4 |  | 70
5 |  | 69.9999 |  |  | Eecc Manual de Usuario: |  |  | 0.001 |  | g
2. PRUEBA DE REPETIBILIDAD (REP)
Carga aplicada: |  | 100 |  | g |  | Unidades: |  | g
Lecturas ( ) | [5 empty] | Error de REP. Manual de U. |  | 0.0004 |  | g | RESULTADO REPETIBILIDAD
1 | 100 |  | 4 | 100
2 | 99.9999 |  | 5 | 99.9999 |  | Error de REP en verificación |  | 5.164e-05 |  | g | CUMPLE
3 | 100 |  | 6 | 100
3. PRUEBA CORRECCIÓN DE INDICACIÓN
Carga Aplicada |  | Valor Conv. Verdadero |  | Resolución (d) |  | Unidades |  | Lecturas |  |  | Pesas usadas Valores Nominales |  |  |  |  | Tol.(+) |  | Tol.(-) |  | Mín | Máx
[8 empty] | Sin Carga |  | Carga | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.1 | 50
50 |  | 50.0001 |  | 0.0001 |  | g |  | 0 |  | 50 | x |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.002 | 50 | 200
100 |  | 99.999 |  | 0.0001 |  | g |  | 0 |  | 99.9999 |  | x |  |  |  | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.003 | 200 | 220
200 |  | 200.001 |  | 0.0001 |  | g |  | 0.0001 |  | 199.9999 |  | x
| Carga No. |  |  | Indicación |  |  | Error de Indicación |  |  | Tolerancia |  | Incertidumbre Exp.
| Carga 1 |  |  | 50 |  |  | -0.0001 |  |  | 0.001 |  | 9.1894e-05
| Carga 2 |  |  | 99.9999 |  |  | 0.0009 |  |  | 0.002 |  | 9.1894e-05
| Carga 3 |  |  | 199.9998 |  |  | -0.0012 |  |  | 0.002 |  | 9.1894e-05
OBSERVACIONES
Elaboró: | [8 empty] | Cargo:
Revisó: | [8 empty] | Cargo:
Note on T16: practi.calidad02: NO BORRAR
Note on U16: practi.calidad02: NO BORRAR
Note on V16: practi.calidad02: NO BORRAR
Note on W16: practi.calidad02: NO BORRAR
Note on X16: practi.calidad02: NO BORRAR