## STLABFO-18
|  |  | SERVICIUDAD E.S.P. | [8 empty] | Código STLABFO-18 | Versión 01
|  |  | Intervalo de Calibración | [8 empty] | Página 1 de 1
Dependencia: | [9 empty] | Área:
Nombre del Equipo: | [9 empty] | Código inventario:
Fecha de elaboración: |  |  |  |  | año-mes-día
| FECHA | RANGO |  | Dato (Valor nominal) |  | Error Medido |  | Incertidumbre (Exp) |  | Tolerancia / Error máximo permitido (EMP) |  | Especificaciones de Exactitud
(año-mes-día) *Certificado receinte
(año-mes-día) *Certificado inmediatamente anterior
|  |  | Dato (Valor nominal) |  | Desviación |  | tiempo (meses) | DERIVA (desviación/meses) |  |  | Intervalo de calibración (años)
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Elaboró: | [8 empty] | Cargo:
Revisó: | [8 empty] | Cargo:
Note on D16: LUISA MARINA MONTOYA: Se debe incluir el rango de medición de la calibración
Note on F16: LUISA MARINA MONTOYA: Ingresar cada valor nominal, cada punto de calibración
Note on I16: LUISA MARINA MONTOYA: Error medido reportado en el certificado
Note on L16: LUISA MARINA MONTOYA: Incertidumbre reportada en el certificado
Note on O16: LUISA MARINA MONTOYA: Reportar el error máximo permitido reportado en el certificado
Note on B17: LUISA MARINA MONTOYA: Ingresar la fecha del Certificado nuevo
Note on B24: LUISA MARINA MONTOYA: Ingrese la fecha y los datos del certificado inmediatamente anterior al nuevo
Note on J35: LUISA MARINA MONTOYA: Se debe ingresar el tiempo en meses entre los dos certificados ingresados