## STLABFO-19
|  |  | SERVICIUDAD E.S.P. | [8 empty] | Código STLABFO-19 |  |  | Versión 01
|  |  | Revisión de Certificados | [8 empty] | Página 1 de 1
Dependencia: | [8 empty] | Área:
Nombre del Equipo: | [8 empty] | Código inventario:
Certificado No: | [8 empty] | Fecha revisión: |  |  |  | año-mes-día
| Fecha | RANGO |  | Dato (Valor nominal) | Error Medido | Incertidumbre (Exp) |  | Tolerancia / Error máximo permitido (EMP) |  |  | k | Incertidumbre + Error medido |  | Aceptado/Rechazado
| año/mes/día |  |  |  |  | - | + | - |  | + |  | - | +
|  |  |  | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 |  | 4 | 1.65 | -2 | 2 | Aceptado
|  |  |  | 50 | 0.15 | -2.4 | 2.4 | -4 |  | 4 | 1.96 | -2.25 | 2.55 | Aceptado
|  |  |  | 100 | 0.8 | -2.4 | 2.4 | -4 |  | 4 | 1.96 | -1.6 | 3.2 | Aceptado
|  |  |  | 150 | 1.5 | -2.5 | 2.5 | -4 |  | 4 | 1.96 | -1 | 4 | Aceptado
|  |  |  | 200 | 2.5 | -2.5 | 2.5 | -4 |  | 4 | 1.96 | 0 | 5 | Rechazado
|  |  |  | 250 | 1.8 | -2.5 | 2.5 | -4 |  | 4 | 1.96 | -0.7 | 4.3 | Rechazado
Se gráfica (incertidumbre+error) y se compara conla tolerancia este debe ser igual o por debajo de la tolerancia.
Observaciones:
La incertidumbre del equipo afecta la incertidumbre del laboratorio? | [9 empty] | SI |  | NO
¿Es necesario hacer nuevamente confirmación del método? | [9 empty] | SI |  | NO
¿Es necesario actualizar el intervalo de calibración del equipo | [9 empty] | SI |  | NO
Elaboró: | [8 empty] | Cargo:
Revisó: | [8 empty] | Cargo:
Note on E10: Usuario: Ingresar Numero de Certificado
Note on D12: LUISA MARINA MONTOYA: Se debe incluir el rango de medición de la calibración
Note on F12: LUISA MARINA MONTOYA: Ingresar cada valor nominal, cada punto de calibración
Note on H12: LUISA MARINA MONTOYA: Error medido reportado en el certificado
Note on B14: LUISA MARINA MONTOYA: Ingresar la fecha del Certificado