## FORNATO FISICOQUIMICO Y MICRIBI
[8 empty] | S E R V I C I U D A D ESP.. | [9 empty] | Código | [5 empty] | Versión
[18 empty] | STFO-26 | [5 empty] | 04
[8 empty] | Bitácora Análisis FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS SOLICITADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS | [9 empty] | Página
_1___ de _1___
Dosquebradas, SEPTIEMBRE 2023 |  | FISICOQUÍMICOS | [25 empty] | MICROBIOLÓGICO |  |  | IRCA
Día | DIRECCIÓN PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS | Temperatura | Turbiedad | Color | P.H | Alcalinidad | Acidez | Dureza total | Dureza calcica | Calcio | Dureza magnesica | Cloruros | Hierro | Sulfatos | Fosfatos | Cloro | Nitratos | Nitritos | GIARDIA | CRYPTOSPORIDIUM | CARBONO ORGANICO TOTAL | FLUORUROS | Aluminio | Manganeso | ARSENICO | VHA | Conductividad | COLIFORMES TOTALES | E. COLI | MESÒFILOS | IRCA POR MUESTRA
MAXIMOS
MINIMOS
PROMEDIOS
Unidades |  |  | UNT | UPT | U | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | quiste de giardia /10L | OQuiste de Cryptosporidium /10L | mg/l de cot | mg/l de F | mg/l | mg/l | mg/l |  | µmhos/cm | UFC/ 100 cm3 | UFC/ 100 cm3 | UFC/100 cm3 | %
Valores Admisibles |  |  | <2 | < 15 | 6.5-9 | < 200 | < 50 | < 300 | < 150 | < 60 |  | < 250 | < 0.30 | < 250 | < 0.5 | 0.3-2.0 | < 10 | < 0.10 | 0 | 0 | < 5.0 | < 1.0 | < 0.20 | < 0.10 | < 0.01 |  | < 1000 | 0 | 0 | 100 | < 5
NOTA:
FIRMA: _________________________
LUÍS FERNANDO QUINTANA LOZANO
Auxiliar de Muestras
Tecnólogo en Preservación de Recursos Naturales