______________________________________________identificado con C.C. _______________ de _______________ en calidad de _____________________________ de código de cuenta No. ______________y dirección: _____________________________________________, autorizo a Serviciudad ESP para que proceda a instalar un medidor nuevo, que cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

- Diámetro de ½ pulgada.

- Medidor de tecnología volumétrica.

- Caudal permanente (Q3) 2.5/r315. No se acepta un Q3 menor al especificado.

- Tipo de transmisión magnética protegida.

- Certificados de aprobación salubridad WRAS, NSF, EUROFINS, o equivalente similar internacional. No se acepta sello de producto o sello local (certificado ambiental de los medidores) Certificado de examen o aprobación de tipo MID LNE.

- Otras especificaciones cámara en polímero de ingeniería con pistón ranurado Para evacuación de sólidos en suspensión.

- Disco inductivo integrado para futuros proyectos de lectura remota.

- Registrador con lectura de cinco dígitos (hasta 99999).

- Caudal de arranque 0.5 a 1 l/h

- Sistema de seguridad que impida la separación del registrador del cuerpo sin dejar evidencia, presión de trabajo 16 bar.

El valor del medidor, racores e instalación será de ___________ y la forma pago será: _________________.   En caso de financiación el número de cuotas será de: ______.

Observaciones: ___________________________________________________________________

Tel: _____________________

Dosquebradas, ______________

__________________________________		________________________________

Firma Suscriptor					Firma funcionario SERVICIUDAD ESP