**INFORME 13 DE ABRIL DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 13/04/2020 00:00 | 100 | 239 |
| 13/04/2020 01:00 | 99 | 248 |
| 13/04/2020 02:00 | 103 | 248 |
| 13/04/2020 03:00 | 196 | 275 |
| 13/04/2020 04:00 | 186 | 242 |
| 13/04/2020 05:00 | 175 | 19 |
| 13/04/2020 06:00 | 185 | 239 |
| 13/04/2020 07:00 | 196 | 242 |
| 13/04/2020 08:00 | 151 | 278 |
| 13/04/2020 09:00 | 197 | 275 |
| 13/04/2020 10:00 | 187 | 339 |
| 13/04/2020 11:00 | 140 | 353 |
| 13/04/2020 12:00 | 143 | 233 |
| 13/04/2020 13:00 | 152 | 342\* |
| 13/04/2020 14:00 | 146 | 408 |
| 13/04/2020 15:00 | 145 | 114 |
| 13/04/2020 16:00 | 160 | 408 |
| 13/04/2020 17:00 | 164 | 214 |
| 13/04/2020 18:00 | 101 | 325 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA