**INFORME 15 DE ABRIL DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 14/04/2020 19:00 | 152 | 242 |
| 14/04/2020 20:00 | 173 | 223 |
| 14/04/2020 21:00 | 192 | 245 |
| 14/04/2020 22:00 | 134 | 225 |
| 14/04/2020 23:00 | 196\* | 223 |
| 15/04/2020 00:00 | 152 | 228 |
| 15/04/2020 01:00 | 186 | 228 |
| 15/04/2020 02:00 | 32 | 181 |
| 15/04/2020 03:00 | 159 | 303 |
| 15/04/2020 04:00 | 155 | 342 |
| 15/04/2020 05:00 | 100 | 275 |
| 15/04/2020 06:00 | 66 | 242 |
| 15/04/2020 07:00 | 123 | 231 |
| 15/04/2020 08:00 | 86 | 275 |
| 15/04/2020 09:00 | 12 | 269 |
| 15/04/2020 10:00 | 98 | 298 |
| 15/04/2020 11:00 | 57 | 286 |
| 15/04/2020 12:00 | 74 | 273 |
| 15/04/2020 13:00 | 90 | 303 |
| 15/04/2020 14:00 | 73 | 337 |
| 15/04/2020 15:00 | 73 | 298 |
| 15/04/2020 16:00 | 71 | 267 |
| 15/04/2020 17:00 | 121 | 256 |
| 15/04/2020 18:00 | 157 | 331 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA