INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q INS (LPS); Q INS (LPS). 16/04/2020 19:00; 150; 342. 16/04/2020 20:00; 161; 312. 16/04/2020 21:00; 111; 334. 16/04/2020 22:00; 117; 345. 16/04/2020 23:00; 135; 309. 17/04/2020 00:00; 80; 306. 17/04/2020 01:00; 63; 303. 17/04/2020 02:00; 42; 253. 17/04/2020 03:00; 93; 350. 17/04/2020 04:00; 90; 242. 17/04/2020 05:00; 73; 131. 17/04/2020 06:00; 176; 228. 17/04/2020 07:00; 194; 228. 17/04/2020 08:00; 77; 259. 17/04/2020 09:00; 146; 261. 17/04/2020 10:00; 100; 264. 17/04/2020 11:00; 120; 267. 17/04/2020 12:00; 108; 287. 17/04/2020 13:00; 119; 328. 17/04/2020 14:00; 122; 331. 17/04/2020 15:00; 120; 350. 17/04/2020 16:00; 80; 439. 17/04/2020 17:00; 124; 320. 17/04/2020 18:00; 108; 298.. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: | Foto No 2: |
| Foto No 3: | Foto No 4: |