**INFORME 17 DE ABRIL DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 16/04/2020 19:00 | 150 | 342 |
| 16/04/2020 20:00 | 161 | 312 |
| 16/04/2020 21:00 | 111 | 334 |
| 16/04/2020 22:00 | 117 | 345 |
| 16/04/2020 23:00 | 135 | 309 |
| 17/04/2020 00:00 | 80 | 306 |
| 17/04/2020 01:00 | 63 | 303 |
| 17/04/2020 02:00 | 42 | 253 |
| 17/04/2020 03:00 | 93 | 350 |
| 17/04/2020 04:00 | 90 | 242 |
| 17/04/2020 05:00 | 73 | 131 |
| 17/04/2020 06:00 | 176 | 228 |
| 17/04/2020 07:00 | 194 | 228 |
| 17/04/2020 08:00 | 77 | 259 |
| 17/04/2020 09:00 | 146 | 261 |
| 17/04/2020 10:00 | 100 | 264 |
| 17/04/2020 11:00 | 120 | 267 |
| 17/04/2020 12:00 | 108 | 287 |
| 17/04/2020 13:00 | 119 | 328 |
| 17/04/2020 14:00 | 122 | 331 |
| 17/04/2020 15:00 | 120 | 350 |
| 17/04/2020 16:00 | 80 | 439 |
| 17/04/2020 17:00 | 124 | 320 |
| 17/04/2020 18:00 | 108 | 298 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA