INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 20/04/2020 19:00; 80-180; 108; 150-350; 228. 20/04/2020 20:00; 80-180; 146; 150-350; 42. 20/04/2020 21:00; 80-180; 117; 150-350; 292. 20/04/2020 22:00; 80-180; 138; 150-350; 239. 20/04/2020 23:00; 80-180; 199; 150-350; 275. 21/04/2020 00:00; 80-180; 100; 150-350; 147. 21/04/2020 01:00; 80-180; 198; 150-350; 334. 21/04/2020 02:00; 80-180; 196; 150-350; 345. 21/04/2020 03:00; 80-180; 96; 150-350; 345. 21/04/2020 04:00; 80-180; 195; 150-350; 342. 21/04/2020 05:00; 80-180; 105; 150-350; 284. 21/04/2020 06:00; 80-180; 197; 150-350; 334. 21/04/2020 07:00; 80-180; 196; 150-350; 362. 21/04/2020 08:00; 80-180; 107; 150-350; 381. 21/04/2020 09:00; 80-180; 72; 150-350; 348. 21/04/2020 10:00; 80-180; 56; 150-350; 209. 21/04/2020 11:00; 80-180; 73; 150-350; 403. 21/04/2020 12:00; 80-180; 58; 150-350; 287. 21/04/2020 13:00; 80-180; 65; 150-350; 292. 21/04/2020 14:00; 80-180; 129; 150-350; 306. 21/04/2020 15:00; 80-180; 153; 150-350; 376. 21/04/2020 16:00; 80-180; 154; 150-350; 320. 21/04/2020 17:00; 80-180; 177; 150-350; 323. 21/04/2020 18:00; 80-180; 186; 150-350; 239.. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: Daño Camilo Torres | Foto No 2: Reparación Camilo Torres |
| Foto No 3: | Foto No 4: |