INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 22/04/2020 19:00; 80-180; 91; 150-350; 348. 22/04/2020 20:00; 80-180; 104; 150-350; 314. 22/04/2020 21:00; 80-180; 103; 150-350; 317. 22/04/2020 22:00; 80-180; 124; 150-350; 325. 22/04/2020 23:00; 80-180; 136; 150-350; 317. 23/04/2020 00:00; 80-180; 119; 150-350; 342. 23/04/2020 01:00; 80-180; 115; 150-350; 331. 23/04/2020 02:00; 80-180; 110; 150-350; 314. 23/04/2020 03:00; 80-180; 113; 150-350; 334. 23/04/2020 04:00; 80-180; 113; 150-350; 384. 23/04/2020 05:00; 80-180; 108; 150-350; 364. 23/04/2020 06:00; 80-180; 87*; 150-350; 376. 23/04/2020 07:00; 80-180; 134; 150-350; 376*. 23/04/2020 08:00; 80-180; 159; 150-350; 367. 23/04/2020 09:00; 80-180; 155; 150-350; 287*. 23/04/2020 10:00; 80-180; 152; 150-350; 214. 23/04/2020 11:00; 80-180; 145; 150-350; 200. 23/04/2020 12:00; 80-180; 138; 150-350; 192. 23/04/2020 13:00; 80-180; 129; 150-350; 200. 23/04/2020 14:00; 80-180; 151; 150-350; 206. 23/04/2020 15:00; 80-180; 153; 150-350; 203. 23/04/2020 16:00; 80-180; 91; 150-350; 72. 23/04/2020 17:00; 80-180; 121; 150-350; 270. 23/04/2020 18:00; 80-180; 110; 150-350; 284. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: Daño Llano Asul | Foto No 2: Reparación Llano Asul |