INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 23/04/2020 19:00; 80-180; 89; 150-350; 442. 23/04/2020 20:00; 80-180; 92; 150-350; 462. 23/04/2020 21:00; 80-180; 102; 150-350; 373. 23/04/2020 22:00; 80-180; 105; 150-350; 356. 23/04/2020 23:00; 80-180; 105; 150-350; 345. 24/04/2020 00:00; 80-180; 90; 150-350; 350. 24/04/2020 01:00; 80-180; 86; 150-350; 470. 24/04/2020 02:00; 80-180; 86; 150-350; 620. 24/04/2020 03:00; 80-180; 90; 150-350; 320. 24/04/2020 04:00; 80-180; 93; 150-350; 214. 24/04/2020 05:00; 80-180; 94; 150-350; 167. 24/04/2020 06:00; 80-180; 100; 150-350; 214. 24/04/2020 07:00; 80-180; 109; 150-350; 211. 24/04/2020 08:00; 80-180; 135; 150-350; 211. 24/04/2020 09:00; 80-180; 139; 150-350; 206. 24/04/2020 10:00; 80-180; 136*; 150-350; 209. 24/04/2020 11:00; 80-180; 137; 150-350; 203. 24/04/2020 12:00; 80-180; 140; 150-350; 206. 24/04/2020 13:00; 80-180; 140*; 150-350; 200. 24/04/2020 14:00; 80-180; 140; 150-350; 200. 24/04/2020 15:00; 80-180; 187; 150-350; 203. 24/04/2020 16:00; 80-180; 143; 150-350; 331*. 24/04/2020 17:00; 80-180; 142; 150-350; 47. 24/04/2020 18:00; 80-180; 136; 150-350; 439. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: Daño Camilo Torres | Foto No 2: Reparación Camilo Torres |