INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 26/04/2020 19:00; 80-180; 112; 150-350; 164. 26/04/2020 20:00; 80-180; 118; 150-350; 376. 26/04/2020 21:00; 80-180; 101; 150-350; 367. 26/04/2020 22:00; 80-180; 100; 150-350; 345. 26/04/2020 23:00; 80-180; 101; 150-350; 337. 27/04/2020 00:00; 80-180; 106; 150-350; 334. 27/04/2020 01:00; 80-180; 110; 150-350; 348. 27/04/2020 02:00; 80-180; 110; 150-350; 348. 27/04/2020 03:00; 80-180; 110; 150-350; 376. 27/04/2020 04:00; 80-180; 110; 150-350; 250. 27/04/2020 05:00; 80-180; 110; 150-350; 236. 27/04/2020 06:00; 80-180; 110; 150-350; 225. 27/04/2020 07:00; 80-180; 113*; 150-350; 234. 27/04/2020 08:00; 80-180; 112; 150-350; 195. 27/04/2020 09:00; 80-180; 198; 150-350; 223. 27/04/2020 10:00; 80-180; 186; 150-350; 217. 27/04/2020 11:00; 80-180; 136; 150-350; 172*. 27/04/2020 12:00; 80-180; 167; 150-350; 490. 27/04/2020 13:00; 80-180; 161; 150-350; 453*. 27/04/2020 14:00; 80-180; 159; 150-350; 381. 27/04/2020 15:00; 80-180; 161; 150-350; 337. 27/04/2020 16:00; 80-180; 161; 150-350; 306. 27/04/2020 17:00; 80-180; 154; 150-350; 317. 27/04/2020 18:00; 80-180; 161; 150-350; 401. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: Daño Júpiter | Foto No 2: Reparación Júpiter |
| Foto No 3: Daño Camilo Torres | Foto No 4: Reparación Camilo Torres |