INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 27/04/2020 19:00; 80-180; 164; 150-350; 337. 27/04/2020 20:00; 80-180; 169; 150-350; 334. 27/04/2020 21:00; 80-180; 166; 150-350; 334. 27/04/2020 22:00; 80-180; 132; 150-350; 334. 27/04/2020 23:00; 80-180; 166; 150-350; 250. 28/04/2020 00:00; 80-180; 169; 150-350; 250. 28/04/2020 01:00; 80-180; 61; 150-350; 253. 28/04/2020 02:00; 80-180; 103; 150-350; 250. 28/04/2020 03:00; 80-180; 114; 150-350; 259. 28/04/2020 04:00; 80-180; 118; 150-350; 267. 28/04/2020 05:00; 80-180; 116; 150-350; 281. 28/04/2020 06:00; 80-180; 121; 150-350; 234. 28/04/2020 07:00; 80-180; 126; 150-350; 192. 28/04/2020 08:00; 80-180; 89; 150-350; 170. 28/04/2020 09:00; 80-180; 120; 150-350; 236. 28/04/2020 10:00; 80-180; 75; 150-350; 239. 28/04/2020 11:00; 80-180; 90*; 150-350; 289. 28/04/2020 12:00; 80-180; 103; 150-350; 278. 28/04/2020 13:00; 80-180; 117; 150-350; 273. 28/04/2020 14:00; 80-180; 125; 150-350; 223*. 28/04/2020 15:00; 80-180; 124; 150-350; 392. 28/04/2020 16:00; 80-180; 115; 150-350; 314. 28/04/2020 17:00; 80-180; 89; 150-350; 373. 28/04/2020 18:00; 80-180; 78; 150-350; 337*. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE GENERARAN SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN EL TRANSCURSO DE LA JORNADA.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |