**INFORME 27 DE MARZO DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 26/03/2020 19:00 | 107 | 248 |
| 26/03/2020 20:00 | 129 | 47 |
| 26/03/2020 21:00 | 97 | 292 |
| 26/03/2020 22:00 | 197 | 314 |
| 26/03/2020 23:00 | 194 | 319 |
| 27/03/2020 00:00 | 118 | 353 |
| 27/03/2020 01:00 | 197 | 331 |
| 27/03/2020 02:00 | 186 | 317 |
| 27/03/2020 03:00 | 123 | 209 |
| 27/03/2020 04:00 | 200 | 211 |
| 27/03/2020 05:00 | 200 | 220 |
| 27/03/2020 06:00 | 196 | 261 |
| 27/03/2020 07:00 | 200 | 259 |
| 27/03/2020 08:00 | 173\* | 325 |
| 27/03/2020 09:00 | 196 | 303 |
| 27/03/2020 10:00 | 106 | 8 |
| 27/03/2020 11:00 | 109 | 275 |
| 27/03/2020 12:00 | 107 | 303 |
| 27/03/2020 13:00 | 108 | 353 |
| 27/03/2020 14:00 | 149 | 367 |
| 27/03/2020 15:00 | 87 | 337 |
| 27/03/2020 16:00 | 50 | 95 |
| 27/03/2020 17:00 | 107 | 328 |
| 27/03/2020 18:00 | 132 | 317 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

No se presentaron suspensiones en el servicio de acueducto.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA