**INFORME 30 DE MARZO DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | PTAP SANTA ROSA  | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 30/03/2020 00:00 | 70 | 378 |
| 30/03/2020 01:00 | 80 | 348 |
| 30/03/2020 02:00 | 89 | 342 |
| 30/03/2020 03:00 | 71 | 339 |
| 30/03/2020 04:00 | 84 | 337 |
| 30/03/2020 05:00 | 85 | 376 |
| 30/03/2020 06:00 | 86 | 389 |
| 30/03/2020 07:00 | 96 | 398 |
| 30/03/2020 08:00 | 95 | 392 |
| 30/03/2020 09:00 | 99 | 345 |
| 30/03/2020 10:00 | 81 | 8 |
| 30/03/2020 11:00 | 96 | 339 |
| 30/03/2020 12:00 | 147 | 339 |
| 30/03/2020 13:00 | 153 | 392 |
| 30/03/2020 14:00 | 155 | 384\* |
| 30/03/2020 15:00 | 154 | 242 |
| 30/03/2020 16:00 | 161 | 331 |
| 30/03/2020 17:00 | 161 | 370 |
| 30/03/2020 18:00 | 168 | 242 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA