INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 11/05/2020 19:00; 80-180; 136; 150-350; 434. 11/05/2020 20:00; 80-180; 132; 150-350; 426. 11/05/2020 21:00; 80-180; 111; 150-350; 378. 11/05/2020 22:00; 80-180; 115; 150-350; 453. 11/05/2020 23:00; 80-180; 131; 150-350; 456. 12/05/2020 00:00; 80-180; 135; 150-350; 459. 12/05/2020 01:00; 80-180; 138; 150-350; 273. 12/05/2020 02:00; 80-180; 134; 150-350; 273. 12/05/2020 03:00; 80-180; 140; 150-350; 267. 12/05/2020 04:00; 80-180; 138; 150-350; 267. 12/05/2020 05:00; 80-180; 131; 150-350; 203. 12/05/2020 06:00; 80-180; 136; 150-350; 211. 12/05/2020 07:00; 80-180; 139; 150-350; 203. 12/05/2020 08:00; 80-180; 104; 150-350; 317. 12/05/2020 09:00; 80-180; 114; 150-350; 309. 12/05/2020 10:00; 80-180; 136; 150-350; 317. 12/05/2020 11:00; 80-180; 130; 150-350; 278. 12/05/2020 12:00; 80-180; 114; 150-350; 242. 12/05/2020 13:00; 80-180; 113; 150-350; 420. 12/05/2020 14:00; 80-180; 117; 150-350; 417. 12/05/2020 15:00; 80-180; 130; 150-350; 414. 12/05/2020 16:00; 80-180; 115; 150-350; 111. 12/05/2020 17:00; 80-180; 120; 150-350; 375. 12/05/2020 18:00; 80-180; 121; 150-350; 273. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE SIGNIFICARAN SUSPENSIÓN A LO LARGO DEL DÍA.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |
| Foto 3: | Foto 2: |