INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 13/05/2020 19:00; 80-180; 116; 150-350; 356. 13/05/2020 20:00; 80-180; 127; 150-350; 350. 13/05/2020 21:00; 80-180; 126; 150-350; 339. 13/05/2020 22:00; 80-180; 141; 150-350; 325. 13/05/2020 23:00; 80-180; 133; 150-350; 317. 14/05/2020 00:00; 80-180; 113; 150-350; 403. 14/05/2020 01:00; 80-180; 116; 150-350; 403. 14/05/2020 02:00; 80-180; 111; 150-350; 403. 14/05/2020 03:00; 80-180; 91; 150-350; 248. 14/05/2020 04:00; 80-180; 145; 150-350; 184. 14/05/2020 05:00; 80-180; 138; 150-350; 178. 14/05/2020 06:00; 80-180; 142; 150-350; 92. 14/05/2020 07:00; 80-180; 138; 150-350; 278. 14/05/2020 08:00; 80-180; 147; 150-350; 236. 14/05/2020 09:00; 80-180; 123; 150-350; 465. 14/05/2020 10:00; 80-180; 141; 150-350; 334. 14/05/2020 11:00; 80-180; 145; 150-350; 337. 14/05/2020 12:00; 80-180; 144; 150-350; 298. 14/05/2020 13:00; 80-180; 142; 150-350; 289. 14/05/2020 14:00; 80-180; 139; 150-350; 389. 14/05/2020 15:00; 80-180; 138; 150-350; 31. 14/05/2020 16:00; 80-180; 111; 150-350; 317. 14/05/2020 17:00; 80-180; 100; 150-350; 259. 14/05/2020 18:00; 80-180; 102; 150-350; 314. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE GENERARAN SUSPENSIÓN DEL SERVICIO A LO LARGO DEL DÍA.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |
| Foto 3: | Foto 4: |