INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 25/05/2020 19:00; 80-180; 122; 150-350; 337. 25/05/2020 20:00; 80-180; 143; 150-350; 236. 25/05/2020 21:00; 80-180; 140; 150-350; 245. 25/05/2020 22:00; 80-180; 159; 150-350; 228. 25/05/2020 23:00; 80-180; 157; 150-350; 228. 26/05/2020 00:00; 80-180; 155; 150-350; 223. 26/05/2020 01:00; 80-180; 90; 150-350; 228. 26/05/2020 02:00; 80-180; 90; 150-350; 233. 26/05/2020 03:00; 80-180; 109; 150-350; 236. 26/05/2020 04:00; 80-180; 143; 150-350; 233. 26/05/2020 05:00; 80-180; 134; 150-350; 267. 26/05/2020 06:00; 80-180; 127; 150-350; 256. 26/05/2020 07:00; 80-180; 129; 150-350; 281. 26/05/2020 08:00; 80-180; 152; 150-350; 106. 26/05/2020 09:00; 80-180; 165; 150-350; 220. 26/05/2020 10:00; 80-180; 162; 150-350; 342. 26/05/2020 11:00; 80-180; 160; 150-350; 2258. 26/05/2020 12:00; 80-180; 161; 150-350; 303. 26/05/2020 13:00; 80-180; 155; 150-350; 270. 26/05/2020 14:00; 80-180; 136; 150-350; 389*. 26/05/2020 15:00; 80-180; 99; 150-350; 412. 26/05/2020 16:00; 80-180; 94; 150-350; 376. 26/05/2020 17:00; 80-180; 164; 150-350; 348. 26/05/2020 18:00; 80-180; 118; 150-350; 339. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: Daño San Felix | Foto 2: Reparación San Felix |