INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 26/05/2020 19:00; 80-180; 146; 150-350; 337. 26/05/2020 20:00; 80-180; 161; 150-350; 337. 26/05/2020 21:00; 80-180; 156; 150-350; 334. 26/05/2020 22:00; 80-180; 132; 150-350; 339. 26/05/2020 23:00; 80-180; 129; 150-350; 345. 27/05/2020 00:00; 80-180; 124; 150-350; 342. 27/05/2020 01:00; 80-180; 4; 150-350; 342. 27/05/2020 02:00; 80-180; 54; 150-350; 337. 27/05/2020 03:00; 80-180; 54; 150-350; 342. 27/05/2020 04:00; 80-180; 55; 150-350; 181. 27/05/2020 05:00; 80-180; 56; 150-350; 414. 27/05/2020 06:00; 80-180; 27; 150-350; 309. 27/05/2020 07:00; 80-180; 163; 150-350; 300. 27/05/2020 08:00; 80-180; 194; 150-350; 306. 27/05/2020 09:00; 80-180; 197; 150-350; 298. 27/05/2020 10:00; 80-180; 196; 150-350; 303. 27/05/2020 11:00; 80-180; 165; 150-350; 459. 27/05/2020 12:00; 80-180; 195*; 150-350; 381. 27/05/2020 13:00; 80-180; 195*; 150-350; 364. 27/05/2020 14:00; 80-180; 157; 150-350; 362. 27/05/2020 15:00; 80-180; 161; 150-350; 362. 27/05/2020 16:00; 80-180; 139; 150-350; 359. 27/05/2020 17:00; 80-180; 127; 150-350; 359. 27/05/2020 18:00; 80-180; 81; 150-350; 364. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA 2.REGISTRO FOTOGRAFICO. - ACTIVIDAD Nro 2:. Foto 1: Daño Santa Isabel; Foto 2: Reparación Santa Isabel.