INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 27/05/2020 19:00; 80-180; 100; 150-350; 300. 27/05/2020 20:00; 80-180; 123; 150-350; 267. 27/05/2020 21:00; 80-180; 136; 150-350; 261. 27/05/2020 22:00; 80-180; 156; 150-350; 259. 27/05/2020 23:00; 80-180; 157; 150-350; 253. 28/05/2020 00:00; 80-180; 156; 150-350; 250. 28/05/2020 01:00; 80-180; 154; 150-350; 248. 28/05/2020 02:00; 80-180; 120; 150-350; 248. 28/05/2020 03:00; 80-180; 129; 150-350; 245. 28/05/2020 04:00; 80-180; 129; 150-350; 28. 28/05/2020 05:00; 80-180; 129; 150-350; 309. 28/05/2020 06:00; 80-180; 132; 150-350; 337. 28/05/2020 07:00; 80-180; 130; 150-350; 1441. 28/05/2020 08:00; 80-180; 147; 150-350; 134. 28/05/2020 09:00; 80-180; 146; 150-350; 300. 28/05/2020 10:00; 80-180; 117; 150-350; 281. 28/05/2020 11:00; 80-180; 101; 150-350; 362. 28/05/2020 12:00; 80-180; 105; 150-350; 389. 28/05/2020 13:00; 80-180; 110; 150-350; 398. 28/05/2020 14:00; 80-180; 48; 150-350; 22. 28/05/2020 15:00; 80-180; 51; 150-350; 17. 28/05/2020 16:00; 80-180; 34; 150-350; 403. 28/05/2020 17:00; 80-180; 47; 150-350; 389. 28/05/2020 18:00; 80-180; 49; 150-350; 312. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR REPARACIÓN EN LA CONDUCCIÓN 2 PROVENIENTE DE SANTA ROSA DE CABAL-EMPOCABAL..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA 2.REGISTRO FOTOGRAFICO. - ACTIVIDAD Nro 2:. Foto 1: Daño Conducción Boquerón; Foto 2: Reparación Conducción Boquerón.