INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 03/05/2020 19:00; 80-180; 203; 150-350; 398. 03/05/2020 20:00; 80-180; 124; 150-350; 350. 03/05/2020 21:00; 80-180; 122; 150-350; 236. 03/05/2020 22:00; 80-180; 186; 150-350; 184. 03/05/2020 23:00; 80-180; 202; 150-350; 298. 04/05/2020 00:00; 80-180; 198; 150-350; 314. 04/05/2020 01:00; 80-180; 201; 150-350; 331. 04/05/2020 02:00; 80-180; 87; 150-350; 320. 04/05/2020 03:00; 80-180; 88; 150-350; 275. 04/05/2020 04:00; 80-180; 90; 150-350; 281. 04/05/2020 05:00; 80-180; 94; 150-350; 239. 04/05/2020 06:00; 80-180; 123; 150-350; 287. 04/05/2020 07:00; 80-180; 198; 150-350; 281. 04/05/2020 08:00; 80-180; 90; 150-350; 273. 04/05/2020 09:00; 80-180; 160; 150-350; 203. 04/05/2020 10:00; 80-180; 162; 150-350; 89. 04/05/2020 11:00; 80-180; 168; 150-350; 328. 04/05/2020 12:00; 80-180; 201; 150-350; 370. 04/05/2020 13:00; 80-180; 170; 150-350; 364. 04/05/2020 14:00; 80-180; 182; 150-350; 345. 04/05/2020 15:00; 80-180; 176; 150-350; 401. 04/05/2020 16:00; 80-180; 178; 150-350; 423. 04/05/2020 17:00; 80-180; 181; 150-350; 364. 04/05/2020 18:00; 80-180; 184; 150-350; 320. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: Daño Multifamilires Primavera Asul | Foto 2: Reparación Multifamilires Primavera Asul |