INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 04/05/2020 19:00; 80-180; 192; 150-350; 281. 04/05/2020 20:00; 80-180; 77; 150-350; 281. 04/05/2020 21:00; 80-180; 199; 150-350; 270. 04/05/2020 22:00; 80-180; 200; 150-350; 259. 04/05/2020 23:00; 80-180; 182; 150-350; 264. 05/05/2020 00:00; 80-180; 133; 150-350; 275. 05/05/2020 01:00; 80-180; 42; 150-350; 270. 05/05/2020 02:00; 80-180; 156; 150-350; 270. 05/05/2020 03:00; 80-180; 70; 150-350; 278. 05/05/2020 04:00; 80-180; 66; 150-350; 239. 05/05/2020 05:00; 80-180; 68; 150-350; 223. 05/05/2020 06:00; 80-180; 64; 150-350; 209. 05/05/2020 07:00; 80-180; 61; 150-350; 281*. 05/05/2020 08:00; 80-180; 66; 150-350; 250. 05/05/2020 09:00; 80-180; 65; 150-350; 250. 05/05/2020 10:00; 80-180; 63; 150-350; 270. 05/05/2020 11:00; 80-180; 63*; 150-350; 334*. 05/05/2020 12:00; 80-180; 168; 150-350; 364. 05/05/2020 13:00; 80-180; 93; 150-350; 373. 05/05/2020 14:00; 80-180; 154; 150-350; 381. 05/05/2020 15:00; 80-180; 158; 150-350; 289. 05/05/2020 16:00; 80-180; 124; 150-350; 192. 05/05/2020 17:00; 80-180; 131; 150-350; 395. 05/05/2020 18:00; 80-180; 157; 150-350; 376. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: Daño Santa Isabel | Foto 2: Reparación Santa Isabel |