INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 06/05/2020 19:00; 80-180; 101; 150-350; 306. 06/05/2020 20:00; 80-180; 90; 150-350; 337. 06/05/2020 21:00; 80-180; 200*; 150-350; 339. 06/05/2020 22:00; 80-180; 130; 150-350; 348. 06/05/2020 23:00; 80-180; 111; 150-350; 348. 07/05/2020 00:00; 80-180; 108; 150-350; 314. 07/05/2020 01:00; 80-180; 98; 150-350; 309. 07/05/2020 02:00; 80-180; 114*; 150-350; 303. 07/05/2020 03:00; 80-180; 101; 150-350; 306. 07/05/2020 04:00; 80-180; 89; 150-350; 250. 07/05/2020 05:00; 80-180; 83; 150-350; 214. 07/05/2020 06:00; 80-180; 81; 150-350; 181. 07/05/2020 07:00; 80-180; 85; 150-350; 184. 07/05/2020 08:00; 80-180; 85; 150-350; 245. 07/05/2020 09:00; 80-180; 91; 150-350; 203. 07/05/2020 10:00; 80-180; 72; 150-350; 250. 07/05/2020 11:00; 80-180; 57; 150-350; 284. 07/05/2020 12:00; 80-180; 85; 150-350; 284. 07/05/2020 13:00; 80-180; 88; 150-350; 278. 07/05/2020 14:00; 80-180; 87; 150-350; 270. 07/05/2020 15:00; 80-180; 162; 150-350; 270. 07/05/2020 16:00; 80-180; 47; 150-350; 81. 07/05/2020 17:00; 80-180; 117; 150-350; 370. 07/05/2020 18:00; 80-180; 115; 150-350; 362. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE REPRESENTARAN SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN EL TRANSCURSO DEL DÍA.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |