INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 17/05/2020 19:00; 80-180; 197; 150-350; 356. 17/05/2020 20:00; 80-180; 99; 150-350; 342. 17/05/2020 21:00; 80-180; 94*; 150-350; 25. 17/05/2020 22:00; 80-180; 129; 150-350; 362. 17/05/2020 23:00; 80-180; 159; 150-350; 306. 18/05/2020 00:00; 80-180; 135; 150-350; 339. 18/05/2020 01:00; 80-180; 86; 150-350; 334. 18/05/2020 02:00; 80-180; 114; 150-350; 337. 18/05/2020 03:00; 80-180; 110; 150-350; 339. 18/05/2020 04:00; 80-180; 115; 150-350; 337. 18/05/2020 05:00; 80-180; 124; 150-350; 217. 18/05/2020 06:00; 80-180; 106; 150-350; 200. 18/05/2020 07:00; 80-180; 116*; 150-350; 197. 18/05/2020 08:00; 80-180; 166; 150-350; 203. 18/05/2020 09:00; 80-180; 163; 150-350; 289. 18/05/2020 10:00; 80-180; 166; 150-350; 453. 18/05/2020 11:00; 80-180; 159; 150-350; 325. 18/05/2020 12:00; 80-180; 175; 150-350; 350. 18/05/2020 13:00; 80-180; 171; 150-350; 350. 18/05/2020 14:00; 80-180; 170*; 150-350; 373. 18/05/2020 15:00; 80-180; 105; 150-350; 378. 18/05/2020 16:00; 80-180; 45; 150-350; 122. 18/05/2020 17:00; 80-180; 128; 150-350; 281. 18/05/2020 18:00; 80-180; 90; 150-350; 320. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: Daño Venus | Foto 2: Reparación Venus |