INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 18/05/2020 19:00; 80-180; 116*; 150-350; 481. 18/05/2020 20:00; 80-180; 87; 150-350; 323. 18/05/2020 21:00; 80-180; 93; 150-350; 320. 18/05/2020 22:00; 80-180; 109; 150-350; 309. 18/05/2020 23:00; 80-180; 158; 150-350; 376. 19/05/2020 00:00; 80-180; 96; 150-350; 345. 19/05/2020 01:00; 80-180; 157; 150-350; 323. 19/05/2020 02:00; 80-180; 114; 150-350; 317. 19/05/2020 03:00; 80-180; 186; 150-350; 209. 19/05/2020 04:00; 80-180; 197; 150-350; 211. 19/05/2020 05:00; 80-180; 198; 150-350; 211. 19/05/2020 06:00; 80-180; 200; 150-350; 203. 19/05/2020 07:00; 80-180; 198*; 150-350; 278*. 19/05/2020 08:00; 80-180; 181; 150-350; 298. 19/05/2020 09:00; 80-180; 174; 150-350; 298. 19/05/2020 10:00; 80-180; 201; 150-350; 273. 19/05/2020 11:00; 80-180; 177; 150-350; 278. 19/05/2020 12:00; 80-180; 196*; 150-350; 284. 19/05/2020 13:00; 80-180; 0; 150-350; 334. 19/05/2020 14:00; 80-180; 92; 150-350; 334. 19/05/2020 15:00; 80-180; 86; 150-350; 331. 19/05/2020 16:00; 80-180; 18; 150-350; 334. 19/05/2020 17:00; 80-180; 10*; 150-350; 36. 19/05/2020 18:00; 80-180; 111; 150-350; 492. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |