INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 19/05/2020 19:00; 80-180; 127; 150-350; 453. 19/05/2020 20:00; 80-180; 164; 150-350; 456. 19/05/2020 21:00; 80-180; 189; 150-350; 453. 19/05/2020 22:00; 80-180; 191; 150-350; 456. 19/05/2020 23:00; 80-180; 196; 150-350; 451. 20/05/2020 00:00; 80-180; 179; 150-350; 303. 20/05/2020 01:00; 80-180; 157; 150-350; 273. 20/05/2020 02:00; 80-180; 168; 150-350; 289. 20/05/2020 03:00; 80-180; 178; 150-350; 281. 20/05/2020 04:00; 80-180; 197; 150-350; 228. 20/05/2020 05:00; 80-180; 147; 150-350; 211. 20/05/2020 06:00; 80-180; 146; 150-350; 186. 20/05/2020 07:00; 80-180; 196*; 150-350; 211. 20/05/2020 08:00; 80-180; 171; 150-350; 214. 20/05/2020 09:00; 80-180; 194; 150-350; 197. 20/05/2020 10:00; 80-180; 108; 150-350; 275. 20/05/2020 11:00; 80-180; 107; 150-350; 409. 20/05/2020 12:00; 80-180; 103; 150-350; 473. 20/05/2020 13:00; 80-180; 105; 150-350; 270. 20/05/2020 14:00; 80-180; 114; 150-350; 256. 20/05/2020 15:00; 80-180; 117; 150-350; 250*. 20/05/2020 16:00; 80-180; 162; 150-350; 270. 20/05/2020 17:00; 80-180; 128; 150-350; 422. 20/05/2020 18:00; 80-180; 134; 150-350; 417. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE SIGNIFICARAN LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |