INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 20/05/2020 19:00; 80-180; 149; 150-350; 426. 20/05/2020 20:00; 80-180; 142; 150-350; 431. 20/05/2020 21:00; 80-180; 197; 150-350; 503. 20/05/2020 22:00; 80-180; 195; 150-350; 431. 20/05/2020 23:00; 80-180; 114; 150-350; 437. 21/05/2020 00:00; 80-180; 115; 150-350; 281. 21/05/2020 01:00; 80-180; 121; 150-350; 281. 21/05/2020 02:00; 80-180; 118; 150-350; 275. 21/05/2020 03:00; 80-180; 139; 150-350; 278. 21/05/2020 04:00; 80-180; 160; 150-350; 278. 21/05/2020 05:00; 80-180; 163; 150-350; 278. 21/05/2020 06:00; 80-180; 198; 150-350; 281. 21/05/2020 07:00; 80-180; 32; 150-350; 245. 21/05/2020 08:00; 80-180; 153; 150-350; 345. 21/05/2020 09:00; 80-180; 132; 150-350; 345. 21/05/2020 10:00; 80-180; 140; 150-350; 339. 21/05/2020 11:00; 80-180; 138; 150-350; 353. 21/05/2020 12:00; 80-180; 138; 150-350; 339. 21/05/2020 13:00; 80-180; 130; 150-350; 451. 21/05/2020 14:00; 80-180; 153*; 150-350; 384*. 21/05/2020 15:00; 80-180; 164; 150-350; 337. 21/05/2020 16:00; 80-180; 109; 150-350; 114. 21/05/2020 17:00; 80-180; 99; 150-350; 401. 21/05/2020 18:00; 80-180; 100; 150-350; 490. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE SIGNIFICARAN LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |