INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

| Entidad |  |  |  |  | Fecha | dd/mm/aa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| Enlace PMU |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  | Teléfono |  |  |  |

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- se realizan actividades de limpieza, de sumideros y mantenimiento de cámaras, en Cambulos molinos y Campestre C Guaduales - Construcción de aliviadero en barrio Cesar Augusto López - Mz 20, se realiza reparación de tubería domiciliaria de 4", Pueblo Sol - Se realiza excavación para plafonar cámara enterrada, Barrio Japón - Se realiza visita en sector Colegio Diocesano, La Badea, para revisión de tubería

| - REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.1 ACTIVIDAD Nro 1: mirador de frailes el Japón calle entre 6 y 7 |  |
| Foto No 1: 30/03/2020 | Foto No 2: 30/03/2020 |
| ACTIVIDAD Nro 2: LIMPIEZA SUMIDEROS CAMBULOS, MOLINOS Y CAMPESTRE C |  |
| Foto No 1: 30/03/2020 | Foto No 2: 30/03/2020 |
| Foto No 3: 30/03/2020 |  |
| ACTIVIDAD Nro 3: CONSTRUCCION ALIVIADERO CESAR AUGUSTO LOPEZ |  |
| Foto No 4: 30/03/2020 |  |