INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

| Entidad | SERVICIUDAD E.S.P. |  |  |  | Fecha | dd/mm/aa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| Enlace PMU |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  | Teléfono |  |  |  |

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Se realiza sondeo de tubería sector Colegio Diocesano, La Badea, la cual no se le encuentran obstrucciones. - Se realizan labores de inspección, mantenimiento y limpieza necesaria de sumideros y cámaras de inspección de la red de alcantarillado en el barrio el Progreso y en el barrio La Sultana, en aras de garantizar el buen funcionamiento de la mismas y la correcta recepción y evacuación de las aguas lluvias. - Cargue y descargue de material para ejecución de actividades de operación y mantenimiento del servicio de Alcantarillado y Acueducto.

| - REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.1 ACTIVIDAD Nro 1: BARRIO EL PROGRESO |  |
| 31/03/2020 | 31/03/2020 |
| Nro 2: BARRIO LA SULTANA |  |
| Foto No 1: 31/03/2020 |  |
| Nro 2: CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL PARA ATENDER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DE ACUEDUCTO. |  |
| Foto No 3: 31/03/2020 | Foto No 4: 31/03/2020 |