INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Volumen de agua tratado diariamente mes de Abril DÍA; M3; Caudal Promedio Abril. 30; 30.407; 28.914. - Volumen de agua tratado diariamente mes de Mayo. DÍA; M3; Caudal Promedio Mayo. 1; 28.714; 28.714. 2; 28.428; 28.571. 3; 28.421; 28.521.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD No 1: Mes de Abril

| - ACTIVIDAD Nro 2: Inventarios Mayo |  |
| --- | --- |
| Foto No 1: Inventario Sulfato de Aluminio | Foto No 2: Inventario Cal Hidratada |
| Foto No 3: Inventario Cloro | Foto No 4: Inventario Policlrouro de Aluminio |