**INFORME 02 DE ABRIL DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 01/04/2020 19:00 | 196 | 325 |
| 01/04/2020 20:00 | 197 | 311 |
| 01/04/2020 21:00 | 186 | 292 |
| 01/04/2020 22:00 | 186 | 273 |
| 01/04/2020 23:00 | 91 | 206 |
| 02/04/2020 00:00 | 200 | 245 |
| 02/04/2020 01:00 | 40 | 248 |
| 02/04/2020 02:00 | 47 | 236 |
| 02/04/2020 03:00 | 89 | 220 |
| 02/04/2020 04:00 | 44 | 209 |
| 02/04/2020 05:00 | 73 | 203 |
| 02/04/2020 06:00 | 148 | 309 |
| 02/04/2020 07:00 | 90\* | 353 |
| 02/04/2020 08:00 | 87 | 323 |
| 02/04/2020 09:00 | 95 | 331 |
| 02/04/2020 10:00 | 174 | 295 |
| 02/04/2020 11:00 | 169 | 376 |
| 02/04/2020 12:00 | 162 | 412 |
| 02/04/2020 13:00 | 192 | 58 |
| 02/04/2020 14:00 | 163 | 225 |
| 02/04/2020 15:00 | 192 | 314 |
| 02/04/2020 16:00 | 163 | 322 |
| 02/04/2020 17:00 | 176 | 345 |
| 02/04/2020 18:00 | 195 | 286 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA