**INFORME 24 DE MARZO DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 24/03/2020 00:00 | 86 | 384 |
| 24/03/2020 01:00 | 88 | 395 |
| 24/03/2020 02:00 | 81 | 225 |
| 24/03/2020 03:00 | 90 | 223 |
| 24/03/2020 04:00 | 56 | 220 |
| 24/03/2020 05:00 | 77 | 217 |
| 24/03/2020 06:00 | 80 | 211 |
| 24/03/2020 07:00 | 88 | 117 |
| 24/03/2020 08:00 | 88\* | 200 |
| 24/03/2020 09:00 | 198 | 206 |
| 24/03/2020 10:00 | 173 | 423 |
| 24/03/2020 11:00 | 175 | 420 |
| 24/03/2020 12:00 | 181 | 426 |
| 24/03/2020 13:00 | 197\* | 459\* |
| 24/03/2020 14:00 | 132 | 426 |
| 24/03/2020 15:00 | 75 | 408 |
| 24/03/2020 16:00 | 121 | 412 |
| 24/03/2020 17:00 | 143 | 412 |
| 24/03/2020 18:00 | 196\* | 414 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

* ACCIONES Y GESTIONES PARA GARANTIZAR EL STOCK DE ACUEDUCTO PARA 90 DÍAS.

1. A las 8:30 de la mañana se hizo reunión en compañía del Subgerente Técnico, contando con la presencia del profesional especializado de Almacén, determinando que la Empresa AQUATUBOS tiene un stock limitado de elementos que son útiles para la operación, en una bodega de Pereira.
2. De otro lado se evidencia, en la reunión, dificultad con el cierre de las ferreterías y las empresas fabricantes que podrían proveer los insumos para la operación indispensable del servicio. Se sugiere escalar dicha información en aras de que las medidas gubernamentales habiliten dichas cadenas de producción y suministro. Esto es indispensable para poder garantizar la prestación del servicio en cualquier panorama de tiempo.
3. Se envió hacia las 10 am a recoger los elementos ofertados por Aquatubos con el visto bueno del Subgerente Técnico.
4. Se dio respuesta a los trámites respectivos de gestión de accesorios de acuerdo a los radicados vía SAIA, números 1119-1124 y 1210-transferido. Este último se transfiere al profesional en gestión técnica de Proyectos, para el trámite de CDP de acuerdo a lo requerido, en relación a los elementos suministrados por Aquatubos.
5. Se envía, vía correo empresarial, a solicitud del Subgerente Técnico y Operativo, el listado básico de accesorios, y demás suministros que se habían contemplado para la operación del servicio de acueducto en el año 2020. Se anota que este listado de elementos estaba a espera de definición de proveedor para la contratación desde el mes anterior.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA