**INFORME 31 DE MARZO DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 30/03/2020 19:00 | 141 | 340 |
| 30/03/2020 20:00 | 137 | 395 |
| 30/03/2020 21:00 | 126 | 398 |
| 30/03/2020 22:00 | 169 | 401 |
| 30/03/2020 23:00 | 99 | 437 |
| 31/03/2020 00:00 | 91 | 434 |
| 31/03/2020 01:00 | 198 | 501 |
| 31/03/2020 02:00 | 83 | 145 |
| 31/03/2020 03:00 | 194 | 97 |
| 31/03/2020 04:00 | 103 | 95 |
| 31/03/2020 05:00 | 194 | 103 |
| 31/03/2020 06:00 | 197 | 153 |
| 31/03/2020 07:00 | 195 | 147 |
| 31/03/2020 08:00 | 136 | 108 |
| 31/03/2020 09:00 | 127 | 78 |
| 31/03/2020 10:00 | 134 | 195 |
| 31/03/2020 11:00 | 156 | 292 |
| 31/03/2020 12:00 | 116 | 278 |
| 31/03/2020 13:00 | 130 | 298 |
| 31/03/2020 14:00 | 115 | 295 |
| 31/03/2020 15:00 | 125 | 314 |
| 31/03/2020 16:00 | 127 | 409 |
| 31/03/2020 17:00 | 91 | 478 |
| 31/03/2020 18:00 | 155 | 484 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

No se presentaron daños que afectaran la prestación del servicio

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA