INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q INS (LPS); Q INS (LPS). 15/04/2020 19:00; 125; 281. 15/04/2020 20:00; 122; 309. 15/04/2020 21:00; 121; 334. 15/04/2020 22:00; 132; 431. 15/04/2020 23:00; 186; 108. 16/04/2020 00:00; 180; 312. 16/04/2020 01:00; 130; 320. 16/04/2020 02:00; 172; 283. 16/04/2020 03:00; 99; 236. 16/04/2020 04:00; 182; 231. 16/04/2020 05:00; 190; 250. 16/04/2020 06:00; 104; 223. 16/04/2020 07:00; 190; 275. 16/04/2020 08:00; 195; 78. 16/04/2020 09:00; 175; 189. 16/04/2020 10:00; 125; 431. 16/04/2020 11:00; 129; 415. 16/04/2020 12:00; 132; 373. 16/04/2020 13:00; 133; 364. 16/04/2020 14:00; 127; 345. 16/04/2020 15:00; 140; 334. 16/04/2020 16:00; 163; 259. 16/04/2020 17:00; 119; 381. 16/04/2020 18:00; 138; 342.. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: Daño Pueblo Sol | Foto No 2: Reparación Pueblo Sol |
| Foto No 3: Daño Santa Mónica | Foto No 4: Reparación Santa Mónica |