**INFORME 31 DE MARZO DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 31/03/2020 19:00 | 187 | 542 |
| 31/03/2020 20:00 | 169 | 481 |
| 31/03/2020 21:00 | 173 | 350 |
| 31/03/2020 22:00 | 104 | 289 |
| 31/03/2020 23:00 | 161 | 350 |
| 01/03/2020 00:00 | 157 | 312 |
| 01/03/2020 01:00 | 152 | 320 |
| 01/03/2020 02:00 | 98 | 353 |
| 01/03/2020 03:00 | 116 | 353 |
| 01/03/2020 04:00 | 3 | 350 |
| 01/03/2020 05:00 | 90 | 186 |
| 01/03/2020 06:00 | 79 | 255 |
| 01/03/2020 07:00 | 94 | 67 |
| 01/03/2020 08:00 | 100 | 256 |
| 01/03/2020 09:00 | 105 | 241 |
| 01/03/2020 10:00 | 105 | 334 |
| 01/03/2020 11:00 | 68 | 323 |
| 01/03/2020 12:00 | 2 | 370 |
| 01/03/2020 13:00 | 38 | 350 |
| 01/03/2020 14:00 | 59\* | 345 |
| 01/03/2020 15:00 | 119 | 337 |
| 01/03/2020 16:00 | 87 | 317 |
| 01/03/2020 17:00 | 199 | 356 |
| 01/03/2020 18:00 | 196 | 337 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA