**INFORME 03 DE ABRIL DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 02/04/2020 19:00 | 204 | 428 |
| 02/04/2020 20:00 | 109 | 381 |
| 02/04/2020 21:00 | 200 | 287 |
| 02/04/2020 22:00 | 198 | 323 |
| 02/04/2020 23:00 | 99 | 312 |
| 03/04/2020 00:00 | 178 | 300 |
| 03/04/2020 01:00 | 163 | 289 |
| 03/04/2020 02:00 | 166 | 275 |
| 03/04/2020 03:00 | 91 | 250 |
| 03/04/2020 04:00 | 199 | 231 |
| 03/04/2020 05:00 | 192 | 161 |
| 03/04/2020 06:00 | 195 | 261 |
| 03/04/2020 07:00 | 52 | 242 |
| 03/04/2020 08:00 | 68 | 306 |
| 03/04/2020 09:00 | 114 | 334 |
| 03/04/2020 10:00 | 105 | 325 |
| 03/04/2020 11:00 | 57 | 323 |
| 03/04/2020 12:00 | 187 | 345 |
| 03/04/2020 13:00 | 182\* | 297 |
| 03/04/2020 14:00 | 132 | 317 |
| 03/04/2020 15:00 | 141 | 278 |
| 03/04/2020 16:00 | 141 | 287 |
| 03/04/2020 17:00 | 147 | 278 |
| 03/04/2020 18:00 | 188 | 445 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA