**INFORME 16 DE ABRIL DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 15/04/2020 19:00 | 125 | 281 |
| 15/04/2020 20:00 | 122 | 309 |
| 15/04/2020 21:00 | 121 | 334 |
| 15/04/2020 22:00 | 132 | 431 |
| 15/04/2020 23:00 | 186 | 108 |
| 16/04/2020 00:00 | 180 | 312 |
| 16/04/2020 01:00 | 130 | 320 |
| 16/04/2020 02:00 | 172 | 283 |
| 16/04/2020 03:00 | 99 | 236 |
| 16/04/2020 04:00 | 182 | 231 |
| 16/04/2020 05:00 | 190 | 250 |
| 16/04/2020 06:00 | 104 | 223 |
| 16/04/2020 07:00 | 190 | 275 |
| 16/04/2020 08:00 | 195 | 78 |
| 16/04/2020 09:00 | 175 | 189 |
| 16/04/2020 10:00 | 125 | 431 |
| 16/04/2020 11:00 | 129 | 415 |
| 16/04/2020 12:00 | 132 | 373 |
| 16/04/2020 13:00 | 133 | 364 |
| 16/04/2020 14:00 | 127 | 345 |
| 16/04/2020 15:00 | 140 | 334 |
| 16/04/2020 16:00 | 163 | 259 |
| 16/04/2020 17:00 | 119 | 381 |
| 16/04/2020 18:00 | 138 | 342 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el reporte de daños.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA