INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

| Entidad | SERVICIUDAD ESP |  |  |  | Fecha | 01/04/2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE | GERENTE: FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 3216396349 | E-mail | gerente@serviciudad.gov.co |  |  |  |  |
| Enlace PMU | Milena Rubio Mejia |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 3206954082 | E-mail | especializadoplaneacion@serviciudad.gov.co |  |  |  |  |
| Dirección | Avenida Simón – CAM piso 1 |  |  | Teléfono |  |  | 3322109 |

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizando el suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. - Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. - Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. - Publicaciones de banner y elaboración de videos corporativos alusivos a nuestros servicios , Prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook., Contratada como apoyo periodístico y comunicacional de la empresa - Insumos químicos consumidos en la operación diaria

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.1 , Fotos de los gráficos de Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizando el suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría - Volumen de agua tratado diariamente DÍA; M3; Caudal Promedio Abril. 28; 27.080; 28.842.. |
| FOTO No. 1 |  |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.2 Fotos de los gráficos de Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizando el suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría |  |
| PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 27/04/2020 19:00; 80-180; 164; 150-350; 337. 27/04/2020 20:00; 80-180; 169; 150-350; 334. 27/04/2020 21:00; 80-180; 166; 150-350; 334. 27/04/2020 22:00; 80-180; 132; 150-350; 334. 27/04/2020 23:00; 80-180; 166; 150-350; 250. 28/04/2020 00:00; 80-180; 169; 150-350; 250. 28/04/2020 01:00; 80-180; 61; 150-350; 253. 28/04/2020 02:00; 80-180; 103; 150-350; 250. 28/04/2020 03:00; 80-180; 114; 150-350; 259. 28/04/2020 04:00; 80-180; 118; 150-350; 267. 28/04/2020 05:00; 80-180; 116; 150-350; 281. 28/04/2020 06:00; 80-180; 121; 150-350; 234. 28/04/2020 07:00; 80-180; 126; 150-350; 192. 28/04/2020 08:00; 80-180; 89; 150-350; 170. 28/04/2020 09:00; 80-180; 120; 150-350; 236. 28/04/2020 10:00; 80-180; 75; 150-350; 239. 28/04/2020 11:00; 80-180; 90*; 150-350; 289. 28/04/2020 12:00; 80-180; 103; 150-350; 278. 28/04/2020 13:00; 80-180; 117; 150-350; 273. 28/04/2020 14:00; 80-180; 125; 150-350; 223*. 28/04/2020 15:00; 80-180; 124; 150-350; 392. 28/04/2020 16:00; 80-180; 115; 150-350; 314. 28/04/2020 17:00; 80-180; 89; 150-350; 373. 28/04/2020 18:00; 80-180; 78; 150-350; 337*. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío.. REGISTRO FOTOGRAFICO- fotos de graficas de control. - ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA. |  |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.3. Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros |  |
| Foto No 1: Cesar Augusto López; mantenimiento de cámara | Foto No 2: Santa Isabel sector Súper Inter; inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |
| Foto No 3: Bella Vista; inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | Foto No 4: Comuneros; inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.4. Publicaciones de banner y elaboración de videos corporativos alusivos a nuestros servicios, Prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook., Contratada como apoyo periodístico y comunicacional de la empresa |  |
| Foto No 1: Entérate Pereira contrato No. 062-2020, publicaciones de todas las notas emitidas por la Entidad y realización de notas y videos en vivo | Foto No 2: Registro Fotográfico realizado por la periodista de la Empresa y posteriores publicaciones |
| Foto No 3: Realización y posterior publicación video institucional alusivo a nuestros servicios, Así misma elaboración de banner que se publican en nuestras redes sociales, todo elaborado bajo el contrato No. 073/2020 | Foto No 4: |