INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q INS (LPS); Q INS (LPS). 20/04/2020 00:00; 125; 353. 20/04/2020 01:00; 195; 356. 20/04/2020 02:00; 85; 356. 20/04/2020 03:00; 85; 345. 20/04/2020 04:00; 198; 67. 20/04/2020 05:00; 91; 342. 20/04/2020 06:00; 201; 414. 20/04/2020 07:00; 198; 11. 20/04/2020 08:00; 201; 320. 20/04/2020 09:00; 197; 314. 20/04/2020 10:00; 171; 353. 20/04/2020 11:00; 168; 328. 20/04/2020 12:00; 169; 322. 20/04/2020 13:00; 114; 334. 20/04/2020 14:00; 150; 328. 20/04/2020 15:00; 93; 387. 20/04/2020 16:00; 119; 420. 20/04/2020 17:00; 108; 350. 20/04/2020 18:00; 108; 295.. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto No 1: Daño Camilo Torres | Foto No 2: Reparación Camilo Torres |
| Foto No 3: Daño La Badea | Foto No 4: Reparación La Badea |