INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 28/04/2020 19:00; 80-180; 114; 150-350; 270. 28/04/2020 20:00; 80-180; 125; 150-350; 376. 28/04/2020 21:00; 80-180; 128; 150-350; 367. 28/04/2020 22:00; 80-180; 125; 150-350; 328. 28/04/2020 23:00; 80-180; 124; 150-350; 339. 29/04/2020 00:00; 80-180; 121; 150-350; 376. 29/04/2020 01:00; 80-180; 97; 150-350; 345. 29/04/2020 02:00; 80-180; 107; 150-350; 345. 29/04/2020 03:00; 80-180; 118; 150-350; 339. 29/04/2020 04:00; 80-180; 123; 150-350; 339. 29/04/2020 05:00; 80-180; 124; 150-350; 289. 29/04/2020 06:00; 80-180; 121; 150-350; 231. 29/04/2020 07:00; 80-180; 115; 150-350; 164. 29/04/2020 08:00; 80-180; 114*; 150-350; 320. 29/04/2020 09:00; 80-180; 90; 150-350; 350. 29/04/2020 10:00; 80-180; 139; 150-350; 300. 29/04/2020 11:00; 80-180; 137; 150-350; 214. 29/04/2020 12:00; 80-180; 143; 150-350; 209. 29/04/2020 13:00; 80-180; 140; 150-350; 206*. 29/04/2020 14:00; 80-180; 149; 150-350; 323*. 29/04/2020 15:00; 80-180; 147; 150-350; 314. 29/04/2020 16:00; 80-180; 178; 150-350; 609*. 29/04/2020 17:00; 80-180; 89; 150-350; 389. 29/04/2020 18:00; 80-180; 141; 150-350; 345. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE GENERARAN SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN EL TRANSCURSO DE LA JORNADA.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |