INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 05/05/2020 19:00; 80-180; 129; 150-350; 309. 05/05/2020 20:00; 80-180; 155; 150-350; 270. 05/05/2020 21:00; 80-180; 127; 150-350; 289. 05/05/2020 22:00; 80-180; 153; 150-350; 306. 05/05/2020 23:00; 80-180; 169; 150-350; 381. 06/05/2020 00:00; 80-180; 168; 150-350; 339. 06/05/2020 01:00; 80-180; 158; 150-350; 342. 06/05/2020 02:00; 80-180; 108; 150-350; 317. 06/05/2020 03:00; 80-180; 154; 150-350; 461. 06/05/2020 04:00; 80-180; 123; 150-350; 306. 06/05/2020 05:00; 80-180; 158; 150-350; 320. 06/05/2020 06:00; 80-180; 157; 150-350; 323*. 06/05/2020 07:00; 80-180; 174; 150-350; 214. 06/05/2020 08:00; 80-180; 96; 150-350; 273. 06/05/2020 09:00; 80-180; 95; 150-350; 270. 06/05/2020 10:00; 80-180; 92; 150-350; 270. 06/05/2020 11:00; 80-180; 138; 150-350; 264. 06/05/2020 12:00; 80-180; 164; 150-350; 273. 06/05/2020 13:00; 80-180; 167; 150-350; 273. 06/05/2020 14:00; 80-180; 167; 150-350; 267. 06/05/2020 15:00; 80-180; 163; 150-350; 259. 06/05/2020 16:00; 80-180; 101; 150-350; 22. 06/05/2020 17:00; 80-180; 139; 150-350; 281. 06/05/2020 18:00; 80-180; 108; 150-350; 275. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: Daño Cipres | Foto 2: Reparación Cipres |