INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 10/05/2020 19:00; 80-180; 161; 150-350; 498. 10/05/2020 20:00; 80-180; 154; 150-350; 426. 10/05/2020 21:00; 80-180; 130; 150-350; 387. 10/05/2020 22:00; 80-180; 141; 150-350; 470. 10/05/2020 23:00; 80-180; 137; 150-350; 470. 11/05/2020 00:00; 80-180; 137; 150-350; 439. 11/05/2020 01:00; 80-180; 73; 150-350; 264. 11/05/2020 02:00; 80-180; 156; 150-350; 264. 11/05/2020 03:00; 80-180; 50; 150-350; 261. 11/05/2020 04:00; 80-180; 101; 150-350; 250. 11/05/2020 05:00; 80-180; 101; 150-350; 253. 11/05/2020 06:00; 80-180; 123; 150-350; 64. 11/05/2020 07:00; 80-180; 144; 150-350; 264. 11/05/2020 08:00; 80-180; 146; 150-350; 236. 11/05/2020 09:00; 80-180; 144; 150-350; 225. 11/05/2020 10:00; 80-180; 139; 150-350; 267. 11/05/2020 11:00; 80-180; 138; 150-350; 325. 11/05/2020 12:00; 80-180; 140; 150-350; 320. 11/05/2020 13:00; 80-180; 136; 150-350; 314. 11/05/2020 14:00; 80-180; 134; 150-350; 92*. 11/05/2020 15:00; 80-180; 136; 150-350; 312. 11/05/2020 16:00; 80-180; 132; 150-350; 72*. 11/05/2020 17:00; 80-180; 127; 150-350; 445. 11/05/2020 18:00; 80-180; 124; 150-350; 423. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS QUE SIGNIFICARAN SUSPENSIÓN A LO LARGO DEL DÍA.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |
| Foto 3: | Foto 2: |