INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Volumen de agua tratado diariamente en la Planta de Tratamiento Villasantana. DÍA; M3; Caudal Promedio Mayo. 6; 28.360; 28.744. - En comité técnico realizado el día 6/05/2020 se toma la determinación de levantar la medida preventiva con los tecnólogos de operación que permanecían internados dentro de las instalaciones de la Planta de tratamiento, a partir del 11/05/2020 y se seguirá trabajando en turnos de 12x7 acatando las recomendaciones dadas por la Andesco dentro del plan de contingencia.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD No 1: Mes de Mayo

| - ACTIVIDAD Nro 2: Inventarios Mayo |  |
| --- | --- |
| Foto No 1: Inventario Sulfato de Aluminio | Foto No 2: Inventario Cal Hidratada |
| Foto No 3: Inventario Cloro | Foto No 4: Inventario Policlrouro de Aluminio |