INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 07/05/2020 19:00; 80-180; 121; 150-350; 292. 07/05/2020 20:00; 80-180; 151; 150-350; 387. 07/05/2020 21:00; 80-180; 158; 150-350; 448. 07/05/2020 22:00; 80-180; 158; 150-350; 526. 07/05/2020 23:00; 80-180; 153; 150-350; 385. 08/05/2020 00:00; 80-180; 97; 150-350; 356. 08/05/2020 01:00; 80-180; 95; 150-350; 376. 08/05/2020 02:00; 80-180; 111; 150-350; 378. 08/05/2020 03:00; 80-180; 113; 150-350; 384. 08/05/2020 04:00; 80-180; 126; 150-350; 136. 08/05/2020 05:00; 80-180; 127; 150-350; 172. 08/05/2020 06:00; 80-180; 149; 150-350; 150. 08/05/2020 07:00; 80-180; 165; 150-350; 108*. 08/05/2020 08:00; 80-180; 121; 150-350; 370. 08/05/2020 09:00; 80-180; 165; 150-350; 311. 08/05/2020 10:00; 80-180; 173; 150-350; 373. 08/05/2020 11:00; 80-180; 164; 150-350; 376. 08/05/2020 12:00; 80-180; 166; 150-350; 362. 08/05/2020 13:00; 80-180; 112; 150-350; 348. 08/05/2020 14:00; 80-180; 121; 150-350; 337. 08/05/2020 15:00; 80-180; 107; 150-350; 331. 08/05/2020 16:00; 80-180; 125; 150-350; 298. 08/05/2020 17:00; 80-180; 126; 150-350; 314. 08/05/2020 18:00; 80-180; 123; 150-350; 426. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: Daño Mirador de La Pradera | Foto 2: Reparación Mirador de La Pradera |
| Foto 3: Daño Molivento II | Foto 2: Reparación Molivento II |